# ПО сопряжения протокола MQTT с контактами ввода/вывода. Инструкция по эксплуатации
## Установка приложения
Для установки необходимо иметь права root.
Скопировать установочный файл на файловую систему целевого устройства. Выполнить в консоле команду:
sudo dpkg -i gpio-mqtt_<version>-<platform>.deb

В результате приложение будет установлено в качестве сервиса и не запущено в фоновом режиме.

Проверить работоспособность возможно следующей командой:
sudo service gpio-mqtt status

Примерный вывод выглядит следующим образом:

Следует отметить, что после установки приложение не будет запущено — следует отредактировать конфигурационный файл /etc/gpio-mqtt/config.yaml

После этого следует осуществить запуск приложения командой:
sudo service gpio-mqtt start

Проверить работоспособность возможно следующей командой:
sudo service gpio-mqtt status

## Удаление приложения
Состояние установки проверяется командой
dpkg -l gpio-mqtt

Для остановки сервиса и его удаления из системы используется команда:
dpkg -r gpio-mqtt

Примерный вывод результатов в консоль выглядит следующим образом:

## Запуск сервиса
Для управления в режиме сервиса доступны следующие команды:
service gpio-mqtt start - запустить
service gpio-mqtt stop - остановить
service gpio-mqtt restart - перезапустить
service gpio-mqtt status - статус

Настроить параметры автоматического запуска возможно через файл /etc/gpio-mqtt/start.sh
sudo nano /etc/gpio-mqtt/start.sh

## Запуск в ручном режиме
В папке /opt/gpio-mqtt/ выполнить команду:
sudo ./gpio-mqtt

Ключи управления программой:
'-v', '--verbose'	Вывод в консоль отладочных сообщений
'-a', '--adr-broker'	Принудительно установить адрес брокера, настроечные файлы игнорируются
'-p', '--port-broker'	Принудительно установить порт брокера, настроечные файлы игнорируются
-u', '--user-broker'	Принудительно установить имя пользователя на брокере, настроечные файлы игнорируются
'-w', '--pass-broker'	Принудительно установить пароль пользователя на брокере, настроечные файлы игнорируются
'-c', '--config'	Принудительно установить настроечный файл, все остальные настроечные файлы игнорируются

## Файлы конфигурации
Настроечные файлы приложения используют язык разметри YAML и маску имени *config.yaml
Конфигурационные файлы (в папках `opt`, `etc` и `home` - /gpio-mqtt) - при старте сервиса - объединяются на основе своего содержимого — считываются один за другим. Благодаря этому имеется возможность перезаписать любое значение настроек без дополнительных прав доступа.

Для форматирования используется YAML - это специальный язык для структурированной записи информации, обладающий простым синтаксисом. Этот инструмент позволяет сохранять сложно организованные данные в формате (файл с расширением .yml), который компактен и легко читаем. В синтаксисе YAML-файлов используется система отступов, схожая с той, что используется в языке программирования Python. Важно использовать пробелы вместо табуляции, чтобы избежать недоразумений.
Для редактирования удобно использовать специальный редактор — типа Notepad++ или VS Code или Sublime text

Образец файла конфигурации копируется на целевую машину при установке программы.
В любом случае, все распознанные настройки будут продублированы в лог-файл при старте программы:

При возникновении проблем — соответствующее сообщение тоже будет выведено в лог:

Следует отметить, что ошибки при парсинге конфигурационных файлов не приводят к немедленной остановке, а лишь к пропуску всего содержимого некорректно файла.
## Параметры настроечных файлов
## Секция broker

#### host
Сетевой адрес или имя брокера для подключения
#### port
Сетевой порт брокера для подключения
#### user
Имя пользователя для подключения к брокеру
#### password
Пароль пользователя для подключения к брокеру.

### Секция cfg

Общие настройки для всего приложения.
#### pool_period_ms
Период опроса состояния контактов в миллисекундах.
#### changes_only
Передавать на брокер информацию только об изменениях состояния. Повторяющиеся значения игнорируется.
#### status_period_sec
Период принудительной передачи состояния на брокер. Если ноль, то состояние не передается.

### Секция sysfs_pins
Данный раздел используется для управления состоянием контактов ввода вывода на основании файловой системы.

#### тame
Не обязательное поле. Используется для пневмонического обозначения данной секции. Может быть использовано в дальнейшем. При отсутствии мнемоническое имя генерируется автоматически внутри программы.
#### type
Тип контакта. Допустимые значения IN или OUT.
#### pool_period_ms
Время опроса контакта в миллисекундах. При отсутствии значения используется. Вариант из глобальных настроек. При отсутствии глобальных настройках используется одна секунда.
#### changes_only
Передавать только изменения значений, повторяющееся значение игнорируются.
#### topic
Имя топика на брокере для чтения и записи значения контакта.
#### topic_wr, topic_cmd
Полное имя на брокере для записи значение контакта. Оба имени являются эквивалентными.
#### topic_rd, topic_state
Полное имя на брокере для чтения значения контакта. Оба имени являются эквивалентными.
#### file_value
Системное (полное) имя файла для управления контакта.
#### create_start_topic
При старте приложения на брокере будут созданы все (и записи и чтения) топики. Применяется для удобства оператора.
#### changes_only
Передавать на брокер информацию только об изменениях состояния. Повторяющиеся значения игнорируется. При отсутствии поля в секции берется значение из глобальных параметров при отсутствии в глобальных параметрах значения по умолчанию False.
#### pool_period_ms
Период опроса в миллисекундах. При отсутствии поля берется значение из глобальных параметров. При отсутствии значения в глобальных параметрах принимается равным одной секунде.
#### status_period_sec
Период принудительной передачи информации о состоянии. При отсутствии значения берется из глобальных параметров.

#### convert_table:

Таблица преобразования из значений брокера в файл для управления контактами. К примеру, может быть использована для преобразования строк в цифровые значения контактов. Значение, отсутствующее в данной таблице отфильтровываются и игнорируются. Записи анализируются одна за другой, начиная с сверху.
## Проверка работоспособности
В файле /etc/gpio-mqtt/config.yaml внести тестовую запись соответствующую нажатию кнопки:

  - name: UserBtn
    type: IN
    pool_period_ms: 100
    changes_only: True
    topic: "test/dev/UserBtn"
    file_value: "/sys/class/gpio/gpio522/value"
    create_start_topic: True
    init:
      - text: "563"
        file: "/sys/class/gpio/export"
      - file: "/sys/class/gpio/gpio522/direction"
        text: "in"

Перезапустить службу для вступления новых настроек в силу:
service gpio-mqtt restart

 В файле /var/log/gpio-mqtt/gpio-mqtt.log убедиться о вступлении новых настроек в силу:

Подписаться на любой из тестовых топиков:
 mosquitto_sub -v -t "test/dev/UserBtn"

Нажать кнопку до контроллере, их убедиться в поступлении новых значений.

## Возможные проблемы
### Сервис не запускается в штатном режиме
Следует проверить лог файл на наличие ошибок:
cat /var/log/gpio-mqtt/gpio-mqtt.log | grep ERROR

### Сервис брокера недоступен

service mosquitto status

Следует попытаться перезапустить сервис вручную:
service mosquitto start

.
## Сценарии использования
Сервис используется для управления и считывания состояния контактами контроллера через брокер MQTT.