# Назначение

Приложение gpio-mqtt предназначено для управления и получения данных о состоянии портов ввода/вывода (DI/DO/AI/AO) контроллеров под управлением Linux (WirenBoard 6/7, Segnetics SMH4 и Jethome D1/D1+).

## Общее описание

Принципиальным отличием от других вариантов является поддержка одновременно всех возможных механизмов управления периферией Linux: sysfs, cdev, dbus.. При этом, естественно, функциональность может быть ограничена с уведомлением пользователя о проблеме.

Для контроллеров типа Wirenboard, которые используют модулями расширения через шину данных I2C или UART - используется поставляемый с образом ОС драйвер. При необходимости расширенного управления периферией через последовательные шины (i2c, SPI, UART) будет разумно создать отдельное ПО.

Управление и получение данных о состоянии каналов происходит посредством локального брокера сообщений MQTT. Конфигурирование соединения и каналов в/в осуществляется через yaml файл. Имеется настраиваемая функция протоколирования событий (в /var/log/gpio-mqtt/gpio-mqtt.log)

# Функционал

Явный (индивидуальный) выбор портов (контактов), которые будут контролироваться приложением.

Назначение человеко-читаемых имен

Возможность выбора состояния каждого из портов при запуске сервиса и перезагрузке системы (вкл/выкл/нет действий/восстановление состояние [перед отключением питания/остановкой сервиса], ..). Конечной цель является использование всех возможностей, предоставляемых системой, для дистанционного управления. При этом следует приложить разумные усилия для расширения этой функциональности ( к примеру - передача параметров первичному загрузчику)

Выбор поведения отправки сообщений о состоянии портов: по изменению, по запросу или циклически.

Выбор времени циклической отправки. Для аналоговых каналов управление осуществляется без потери точности

Опциональная возможность гарантированного отправления MQTT сообщения через заданный интервал времени. Иными словами — интервал тишины для каждого канала не будет превосходить заданного интервала времени — даже если новых событий не было. При этом для отсылки используется не кешированное значение — а реально считанное.

Настройка топика и имени параметра для каждого порта. При этом задается отдельный топик на запись значения порта (topic_wr) и чтение его состояния(topic_rd). Для удобства желательно иметь альяс для названия параметра в конфигурационном файле (topic_cmd и topic_state соответственно).

Преобразование управляющих воздействий: управляющие последовательности из брокера преобразуются в управляющие последовательности управления — через таблицу преобразований. Для уменьшения объема конфигурационных записей желательно иметь ссылочную семантику для неё.

Опционально: Шаблоны для конфигураций наборов портов контроллеров(по типу контроллера) и модулей расширений WB.

Опционально: графический конфигуратор и возможность локального управления

# Установка

Приложение реализуется на Python и компилируется в бинарный формат целевой платформы. При необходимости в работе используются общедоступные типовые библиотеки, поставляемы с каждым контроллером. Нестандартные (бинарные, проприетарные) библиотеки, реализованные, к примеру на C/C++ - предварительно компилируются и распространяются в бинарном виде.

формат именования установочного файла:
gpio-mqtt_<version.majorrevision.minorrevision>_<platform>.deb

пример команды на установку:

dpkg -i gpio-mqtt_1.0.1234_armhf.deb

или

apt update

apt install gpio-mqtt

5. Описание:

gpio-mqtt является сервисом.

? Запускается автоматически при запуске контроллера, но не при установке.

? После установки пользователь должен проверить файлы конфигурации и запустить сервис вручную.

6. Управление сервисом:

service gpio-mqtt start

service gpio-mqtt stop

service gpio-mqtt restart

service gpio-mqtt status

7. Конфигурация:

Файл конфигурации: /etc/gpio-mqtt/gpio-mqtt.conf

 ? Предустановленные шаблоны конфигурации: /opt/gpio-mqtt/templates/template-<name>.conf

 ? Пользовательские шаблоны конфигурации: /etc/gpio-mqtt/gpio-mqtt.conf.d/templates/template-<name>.conf